中煤长江基础建设有限公司

NO.2021G136地块房地产开发项目桩基工程劳务分包竞争谈判采购响应文件

采购编号：ZMCJ07CG20251002
响应单位：

联系人：
联系方式：
法定代表人身份证明

响应单位名称：    
单位性质：                

地址：               
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：       
系     的法定代表人。

特此证明。                       

附：法定代表人身份证复印件

  响应人：               （盖单位章）

                   年      月     日 

法人代表授权委托书
致：     

本授权书宣告：          （响应单位全称）法人代表      （姓名）合法地代表我响应人，授权      （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在项目的采购活动中，以我单位的名义签署采购文件，参与采购项目的协商、投标、签订合同及有关文件，并执行一切与此有关事项。

我们对被授权人签名负全部责任。在贵公司接到撤消授权的书面通知以前，本授权书对本项目一直有效。被授权人在授权有效期内签署所有文件不因授权的撤消而消失。


                      被授权人身份证复印件或扫描件

响应单位（公司全称、章）：                                       

授权人（法人代表签字）：                                       

被授权的代理人（签字）：                                       

授权日期：       年    月    日

	NO.2021G136地块房地产开发项目基坑支护工程报价清单

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定工程量
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	项目特征
	主要工作内容（包括但不限于）
	工程量计算规则

	1
	钢筋笼制安
	吨
	300
	
	
	/
	1.地层情况:详见地勘报告
2.工作内容：乙方根据甲方提供的施工图纸设计要求，自行组织设备、焊接材料及辅材完成钢筋的放样、除绣（如需）、调直、下料、弯曲、绑扎、焊接、安放、井口搭接等制作成品钢筋笼所有工作及隐含的工作内容。
3.其他详见设计图纸
	1.按最终完成尺寸理论重量按吨计算，搭接接头不计；
2.按照设计图纸实际完成并符合合同质量要求，同时经项目部确认的工程量才能计量。
3、若实际施工量小于图纸，按实际量计算。
4、乙方需本着节约原则下料用料，不得人为浪费，否则将进行处罚。

	2
	桩顶圈梁（冠梁）
	m³
	40
	
	
	/
	圈梁的沟槽修整、栈桥板回土、钢筋加工连接、模板施工、砼浇筑、震实、养护等为完成本工程所需之一切内容；垫层基层包含整平、浇筑、垫层隔离膜铺设、垫层凿除外运，  围檩包含植筋、吊筋加工焊接、预埋件；围檩与钻孔灌注桩面的处理；钢筋与桩内钢筋连接时，桩面的破除清理等工作；完工土方开挖后，对支护系统表面剔除清理，包括模板及表面混凝土。
	1.按设计图示以米计算；2.按照设计图纸实际完成并符合合同质量要求，同时经项目部确认的工程量才能计量。3、若实际施工量小于图纸，按实际量计算。

	3
	坡顶排水沟
	m
	200
	
	
	/
	排水沟开挖、回填、硬化处理；排水沟和集水井砌筑、防水砂浆粉刷、外侧粘土填实、混凝土垫层浇筑。
	1.按设计图示以米计算；2.按照设计图纸实际完成并符合合同质量要求，同时经项目部确认的工程量才能计量。3、若实际施工量小于图纸，按实际量计算。

	4
	截（凿）桩头
	根
	10
	
	
	φ700
	含人工凿桩头和桩身、桩身泥土、桩渣及积水清理并外运；                                    钢筋调直、切割至图纸设计标高；大肚桩身的凿除、清理、外运；凿除切割后的钢筋不得外卖、归甲方所有；按桩头凿除根数计量；
	1.按设计图示以根计算；2.按照设计图纸实际完成并符合合同质量要求，同时经项目部确认的工程量才能计量。3、若实际施工量小于图纸，按实际量计算。

	5
	喷射混凝土
	㎡
	45
	
	
	1.部位：桩间护壁
2.厚度：80mm
3.泄水孔：详见设计要求
	1、主要工作内容：
（1）修整边坡  
（2）支护桩桩间、斜坡、承台边放坡挂网喷射混凝土
（3）混凝土/水泥砂浆制作、运输、喷射、养护
（4）桩间、斜坡、承台边钢筋网片制作、绑扎、安装；含桩间、斜坡、承台加强钢筋制作安装
（5）含施工平台脚手架搭拆（若需），不另计量；
（6）钻排水孔、泄水管（详见设计图纸）安装
（7）清理工作面等全部工作内容
2、综合情况考虑：
（1）喷射超厚部分由分包自行承担，喷射表面保证平整度满足验收标准，未达标乙方自行修整及水泥砂浆找平，不另计量；
	1.按设计图示以m2计算；2.按照设计图纸实际完成并符合合同质量要求，同时经项目部确认的工程量才能计量。3、若实际施工量小于图纸，按实际量计算。

	6
	喷射混凝土
	㎡
	5000
	
	
	1.部位：基坑护壁
2.厚度：80mm
3.泄水孔：详见设计要求
	1、主要工作内容：
（1）修整边坡  
（2）支护桩桩间、斜坡、承台边放坡挂网喷射混凝土
（3）混凝土/水泥砂浆制作、运输、喷射、养护
（4）桩间、斜坡、承台边钢筋网片制作、绑扎、安装；含桩间、斜坡、承台加强钢筋制作安装
（5）含施工平台脚手架搭拆（若需），不另计量；
（6）钻排水孔、泄水管（详见设计图纸）安装
（7）清理工作面等全部工作内容
2、综合情况考虑：
（1）喷射超厚部分由分包自行承担，喷射表面保证平整度满足验收标准，未达标乙方自行修整及水泥砂浆找平，不另计量；
	1.按设计图示以m2计算；2.按照设计图纸实际完成并符合合同质量要求，同时经项目部确认的工程量才能计量。3、若实际施工量小于图纸，按实际量计算。

	7
	总计
	
	
	
	
	
	
	

	备注：
1、以上工程量为暂定工程量，不因实际工程量的变化调整单价。
2、付款方式：按照双月上报、核实工程计量，双月支付对应价款的50%，各月可以适当支付相应生活费；乙方剩余部分的劳务款待本工程验收合格、且甲乙双方结算完毕后，两年内分批付清。付款前乙方需向甲方开具合规的增值税专用发票，税率3%。
3、保险：由甲方购买保险，费用由乙方承担；


报价人（公章）：         联系方式：             报价日期：
供应商廉洁承诺书
致：中煤长江基础建设有限公司

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织招标采购（合作）等商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特做出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、决不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，决不在商业活动中提供虚假资料，决不发生损害贵方合法权益等行为，决不从事妨碍正常交易的其他违法行为。

三、决不违规获取贵方保密商业活动涉及的所有相关信息，决不与贵方工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等，下同) 合谋进行弄虚作假、串通招标等违规活动。

四、决不为贵方工作人员赠送或馈赠礼金（现金）、礼品、有价证券、支付凭证、购物卡等，决不为贵方工作人员提供回扣、报销或支付任何应由其个人自负的各种费用、免费提供劳务等，绝不与贵方工作人员从事商业活动相关的物资买卖及中介活动等。

五、决不为贵方工作人员提供和安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、度假、旅游、娱乐等活动。

六、决不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

七、决不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

八、决不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

十一、我方承诺未被国家机关列入执行行贿人“黑名单”或失信被执行人。

十二、发现贵方工作人员有违反本承诺书行为或行为倾向的，将及时提醒纠正并向贵方纪检监察部门举报，同时积极配合贵方进行调查(贵方联系电话:13451945932,联系人:张春林)。

十三、本承诺书构成我方与贵方之间进行的所有商业活动所签订合同的不可分割的一部分，不因相关合同期限届满而终止。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反本承诺，贵方有权采取列入供应商黑名单、终止合作、追究相关民事、行政和刑事责任等措施；给贵方造成不良社会影响或经济损失的，我方无条件同意解除、终止双方进行的任何商业活动(如已中标，则中标无效；已签订合同的，终止执行，暂停结算合同未支付款项)，无条件赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入贵方供应商黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表：（签字）

营业执照、资质证书、安全生产许可证等企业资料
