中煤长江基础建设有限公司

机关办公楼、档案室及水路改造项目

档案室密集架

采购响应文件

采购编号：ZMCJ07CG20257006

响应单位：

联系人：

联系方式：

采购公告

我公司拟进行机关办公楼、档案室及水路改造项目档案室密集架公开竞争谈判采购，采购编号：ZMCJ07CG20257006。

一、项目概况

项目名称：机关办公楼、档案室及水路改造

采购内容：构建标准化档案室，包含手动密集架、环境安全保护智能化管理控制系统等。

手动密集架1000*550*2460 约21.5立方，环境智能化控制系统包括恒温恒湿和空气质量监控系统（温湿度传感器、恒温恒湿消毒净化测控机、空调、超声波驱鼠器）、阻燃窗帘、防静电活动地板等。

项目地点：南京市

评审办法：合理低价法

预算金额（最高限价）：15.00万元

项目性质：服务

二、响应人的资格要求

1、具有独立法人资格的合法企事业单位，能满足采购项目要求的经营范围（提供有效期内的营业执照副本复印件并加盖公章）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一包件进行投标。

三、报名方式

凡有意参加者，请于2025年5月 28 日上午10时前递交（或邮寄）。

四、响应人需提供以下材料

- 1、营业执照副本、资质证书等复印件；

- 2、法人身份证明及授权委托书；

- 3、报价明细；

4、供应商廉洁承诺书

- 注：上述材料必须加盖单位公章。

### 联系方式

采购人：中煤长江基础建设有限公司

地址：江苏省南京市栖霞区尧新大道5号，经营管理部416室

联系人：陈工         联系电话：025-68225843

邮箱：cjgscg@163.com

中煤长江基础建设有限公司

### 2025年 5月 23 日

法定代表人身份证明

响应单位名称：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                           的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

响应人：               （盖单位章）

年       月       日

法人代表授权委托书

致：

本授权书宣告：          （响应单位全称）法人代表      （姓名）合法地代表我响应人，授权       （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在项目的采购活动中，以我单位的名义签署采购文件，参与采购项目的协商、投标、签订合同及有关文件，并执行一切与此有关事项。

我们对被授权人签名负全部责任。在贵公司接到撤消授权的书面通知以前，本授权书对本项目一直有效。被授权人在授权有效期内签署所有文件不因授权的撤消而消失。

被授权人身份证复印件或扫描件

响应单位（公司全称、章）：

授权人（法人代表签字）：

被授权的代理人（签字）：

授权日期：       年     月      日

- 档案室设备及安装报价单

- 报价一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案室一 | 1套 |  |
| 2 | 档案室二 | 1套 |  |
| 合计 |  |  |  |

- （一）档案室一

| 序号 | 名称 | 数量 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集架存储系统 | 1套 |  |
| 2 | 档案室环境安全保护智能化管理控制系统 | 1套 |  |
| 3 | 附属设备设施 | 1套 |  |
| 合计 |  |  |  |

- （二）档案室二

| 序号 | 名称 | 数量 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集架存储系统 | 1套 |  |
| 2 | 档案室环境安全保护智能化管理控制系统 | 1套 |  |
| 3 | 附属设备设施 | 1套 |  |
| 合计 |  |  |  |

- 二、明细报价表

- 手动密集架存储系统

- 1、档案室一

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 手动密集架 | 1000*550*2460 | 21.5 | M³ |  |  |  |
| 2 | 奖牌架 | 详见图纸 | 1.9 | M³ |  |  |  |
| 3 | 抽屉 | 详见图纸 | 30 | 抽 |  |  |  |
| 4 | 手动密集架拆除 | 详见图纸 | 16 | 节 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、档案室二

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 手动密集架拆装 | 详见图纸 | 12 | 节 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）库房环境安全保护智能化管理控制系统

- 1、档案室一

| 序号 | 名称 | 型号规格/技术参数/品牌 | 单位 | 数量 | 金额（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 恒温恒湿和空气质量监控子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 自动校正/数字一体化/工作温度范围：－40℃～＋100℃/湿度测量分辨率：0.5％RH/湿度测量量程：0～100％RH/湿度测量精度:±3.0％RH（典型值）/回差：±2.0％RH（典型值）/年漂移：±0.5％RH（典型值）/响应时间：＜3s /工作电压范围：7～12V/温度测量分辨率0.1℃/温度测量精度：±0.4℃/温度测量范围：－40℃～＋100℃ | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 恒温恒湿消毒净化测控机 | 湿膜加湿6-8kg/h，除湿量120L/d，风量1600-2000m³/h；光氢离子净化，负离子净化，空气过滤；485通讯；内置40L水箱，水位检测；可直排水及直进水 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 空调 | KFR-72LW/3P柜机 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 超声波驱鼠器 | LY-028 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |

- 2、档案室二

| 序号 | 名称 | 型号规格/技术参数/品牌 | 单位 | 数量 | 金额（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 恒温恒湿和空气质量监控子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 自动校正/数字一体化/工作温度范围：－40℃～＋100℃/湿度测量分辨率：0.5％RH/湿度测量量程：0～100％RH/湿度测量精度:±3.0％RH（典型值）/回差：±2.0％RH（典型值）/年漂移：±0.5％RH（典型值）/响应时间：＜3s /工作电压范围：7～12V/温度测量分辨率0.1℃/温度测量精度：±0.4℃/温度测量范围：－40℃～＋100℃ | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 恒温恒湿消毒净化测控机 | 湿膜加湿6-8kg/h，除湿量120L/d，风量1600-2000m³/h；光氢离子净化，负离子净化，空气过滤；485通讯；内置40L水箱，水位检测；可直排水及直进水 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 空调 | KFR-35GW/1.5P挂机 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 超声波驱鼠器 | LY-028 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |

- （三）附属设备设施

- 1、档案室一

| 一 | 附属设施设备（装潢） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格/技术参数/品牌 | 单位 | 数量 | 金额（万元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 阻燃窗帘 | 全遮光纯色阻燃窗帘，含静音轨道及安装附件（高度2.8米以下按宽度、高度超过2.8米按高度计算米数） | 米 | 17.584 |  |  |
| 2 | 防（抗）静电活动地板 | 1.采用规格为600*600*35mm 2.安装高度25CM； 3.表面电阻：50K（Ω）； 基座钢铁支架均经过镀锌及先进的强化处理，增加抗弯强度。支架的底板以螺丝加固于地面，支架顶部的安装防震垫；采用C型横梁增加地板结构的承载力。 | ㎡ | 33.8 |  |  |

- 2、档案室二

| 一 | 附属设施设备（装潢） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格/技术参数/品牌 | 单位 | 数量 | 金额（万元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 阻燃窗帘 | 全遮光纯色阻燃窗帘，含静音轨道及安装附件（高度2.8米以下按宽度、高度超过2.8米按高度计算米数） | 米 | 8.792 |  |  |
| 2 | 防（抗）静电活动地板 | 1.采用规格为600*600*35mm 2.安装高度25CM； 3.表面电阻：50K（Ω）； 基座钢铁支架均经过镀锌及先进的强化处理，增加抗弯强度。支架的底板以螺丝加固于地面，支架顶部的安装防震垫；采用C型横梁增加地板结构的承载力。 | ㎡ | 15.7 |  |  |

备注：

税率：              %（增值税专用发票）

1、项目位于中煤长江基础建设有限公司一楼，1F档案室一，面积33.8平方，1F档案室二15.7平方，两间共计49.5平方。

2、根据库房自身的环境特点要求库房区空调自成系统，独立设计运行，与其它办公区域空调分开控制运行。

3、手动密集架技术标准及规范要求符合国家标准和行业标准。

4、构建标准化档案室，包含手动密集架、环境安全保护智能化管理控制系统等。

5、手动密集架1000*550*2460 约21.5立方，环境智能化控制系统包括恒温恒湿和空气质量监控系统（温湿度传感器、恒温恒湿消毒净化测控机、空调、超声波驱鼠器）、阻燃窗帘、防静电活动地板等。

6、本项目一次性供货，所有材料供货安装完成并验收合格后，采购人支付全部结算价款的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期为一年，待质保期满后据实退还质量保证金，质保期的起算点为本合同内容验收合格之日。

- 附：设计方案

供应商廉洁承诺书

致：中煤长江基础建设有限公司

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织招标采购（合作）等商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特做出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、决不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，决不在商业活动中提供虚假资料，决不发生损害贵方合法权益等行为，决不从事妨碍正常交易的其他违法行为。

三、决不违规获取贵方保密商业活动涉及的所有相关信息，决不与贵方工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等，下同) 合谋进行弄虚作假、串通招标等违规活动。

四、决不为贵方工作人员赠送或馈赠礼金（现金）、礼品、有价证券、支付凭证、购物卡等，决不为贵方工作人员提供回扣、报销或支付任何应由其个人自负的各种费用、免费提供劳务等，绝不与贵方工作人员从事商业活动相关的物资买卖及中介活动等。

五、决不为贵方工作人员提供和安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、度假、旅游、娱乐等活动。

六、决不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

七、决不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

八、决不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

十一、我方承诺未被国家机关列入执行行贿人“黑名单”或失信被执行人。

十二、发现贵方工作人员有违反本承诺书行为或行为倾向的，将及时提醒纠正并向贵方纪检监察部门举报，同时积极配合贵方进行调查(贵方联系电话:025-68225849,联系人:张春林)。

十三、本承诺书构成我方与贵方之间进行的所有商业活动所签订合同的不可分割的一部分，不因相关合同期限届满而终止。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反本承诺，贵方有权采取列入供应商黑名单、终止合作、追究相关民事、行政和刑事责任等措施；给贵方造成不良社会影响或经济损失的，我方无条件同意解除、终止双方进行的任何商业活动(如已中标，则中标无效；已签订合同的，终止执行，暂停结算合同未支付款项)，无条件赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入贵方供应商黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表：（签字）