报价单

- 项目概况：

- 工程名称：东南汽车深化合作项目（华擎项目）总承包工程桩基专业分包工程

- 工程地点：福州市闽侯县青口镇

- 报价信息：

| 序号 | 名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级配电柜 | 1*630+2*400 带脚架配电柜配置清单：700*1700动力柜*1个、630A隔离开关*1个、630A透明空开*1个、630A透明漏电开关*1个、400A透明空开*2个、400A漏电开关*2个、电流表电压表电表互感器*1套、铜排线材*1套、10米短接线（铝合金橡套软电缆3*240+2）*1条 | 套 | 12 |  |  |  |
| 合计 |  | ￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价是否含税：是（税率：     ％） 否；

2.以上材料报价有效期为 60 天；

3.上述清单为暂定工程量，最终完工量据实结算；

- 三、付款方式：

-合同内约定-

报价人（单位盖章）：

代表：          联系电话：

报价日期：       年     月     日