中煤长江基础建设有限公司膜结构车棚工程

响应文件

采购编号：ZMCJ05CG20260006

谈判响应人：             （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

日  期：       年       月      日

# 一、报价单

# 报价表

# 工程名称：膜结构车棚工程

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜结构车棚 | Q235碳素结构钢 钢梁板厚6.0 89*3连接圆管；76*3支撑圆管 油漆(环氧富锌，底漆(灰)+白色氯化橡胶面漆，稀释剂 PVDF涂层阻燃1250克双裱白色膜布2.5cm*3米铝压条 预埋件：400*600*12/300*700*12 地脚螺栓：8根M20/6根M24 基础：C30预拌混凝土，1m*1m*1m(包含地面破除、土方开挖、砼浇筑、土方回填夯实、地面恢复等） | m2 | 192 |  |  | 工程量按膜结构投影面积计算； 固定综合单价，结算时合计按实调整； 所有材料等级不低于国标 |
| 2 | 安全文明措施费 | 保险、脚手架等所有安全投入费用 |  |  |  |  | 本项结算不调整 |
| 不含税金额（1+2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金：不含税金额*（）% |  |  |  |  |  |  | 税率按企业性质自报 |
| 合计 |  | 大写： |  |  |  | 小写： |  |

备注：

1、工程尺寸（暂定）：32*6=192m2。

2、以上报价包含运输、安装、税金等费用、包含基础浇筑及恢复。

3、如某单价与总价不符，按单价修正；

4、付款方式：完工验收合格后一次性支付合同金额的90%，剩余10%一年内付清。

5、现场焊工：需持特种设备焊工证；安装工：需持高空作业操作证。

6.所有进场人员，包括但不限于管理人员、施工人员、辅助人员，必须购买安全意外险或雇主责任险等保险，保额不低于100万元。

7.每次付款前，需提供符合我司要求的增值税专用发票。

8.中标单位施工前需提供本工程设计图纸（电子版）。

报价人：（全称）（盖章）

授权代理人（姓名） ：        （签字）

联系电话：

日期：    年    月    日

二、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                           （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

响应人：               （盖单位章）

年       月       日

三、法定代表人授权书

致：中煤长江基础建设有限公司

本授权书宣告：          （响应单位全称）法人代表      （姓名）合法地代表我响应人，授权       （响应人或其下属单位全称）的      （职务）     （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在        （项目名称）项目的招响应活动中，以我单位的名义签署响应文件，参与       （项目名称）采购项目的协商、响应、签订合同及有关文件，并执行一切与此有关事项。

我们对被授权人签名负全部责任。在贵公司接到撤消授权的书面通知以前，本授权书对本项目响应一直有效。被授权人在授权有效期内签署所有文件不因授权的撤消而消失。

被授权人身份证复印件或扫描件

响应单位（公司全称、章）：

授权人（法人代表签字）：

被授权的代理人（签字）：

授权日期：       年     月      日

四、响应人廉洁承诺书

中煤长江基础建设有限公司：

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织采购采购（合作）等商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特做出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、决不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，决不在商业活动中提供虚假资料，决不发生损害贵方合法权益等行为，决不从事妨碍正常交易的其他违法行为。

三、决不违规获取贵方保密商业活动涉及的所有相关信息，决不与贵方工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等，下同) 合谋进行弄虚作假、串通采购等违规活动。

四、决不为贵方工作人员赠送或馈赠礼金（现金）、礼品、有价证券、支付凭证、购物卡等，决不为贵方工作人员提供回扣、报销或支付任何应由其个人自负的各种费用、免费提供劳务等，绝不与贵方工作人员从事商业活动相关的物资买卖及中介活动等。

五、决不为贵方工作人员提供和安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、度假、旅游、娱乐等活动。

六、决不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

七、决不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

八、决不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

十一、我方承诺未被国家机关列入执行行贿人“黑名单” 或失信被执行人。

十二、发现贵方工作人员有违反本承诺书行为或行为倾向的，将及时提醒纠正并向贵方纪检监察部门举报，同时积极配合贵方进行调查。

十三、本承诺书构成我方与贵方之间进行的所有商业活动所签订合同的不可分割的一部分，不因相关合同期限届满而终止。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反本承诺，贵方有权采取列入谈判响应人黑名单、终止合作、追究相关民事、行政和刑事责任等措施；给贵方造成不良社会影响或经济损失的，我方无条件同意解除、终止双方进行的任何商业活动(如已中标，则中标无效；已签订合同的，终止执行，暂停结算合同未支付款项)，无条件赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入贵方谈判响应人黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表：（签字）

注册地址：

单位联系人：

联系电话：

五、近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书

我公司近三年内，在经营活动中无违法记录，特此承诺。

本函自签署之日起生效，如我公司承诺的内容不属实，采购人有权取消我单位的成交资格或解除合同，给贵单位造成实际损失，我公司将承担相应的法律责任。

单位负责人签字：

公司盖章：

日期：

六、资格证明文件(加盖公章)

1、营业执照的复印件

- 安全生产许可证复印件

- 钢结构工程专业承包二级及以上资质复印件

- 安全员C证复印件

- 业绩复印件（近五年内钢结构业绩）

备注：投标文件胶装形式装订