采购公告
我公司拟进行对罗源时代新能源电池产业基地项目建设工程施工专业分包工程配电箱及配套辅材实行竞争谈判采购。
[bookmark: _GoBack]采购编号：ZMCJ-LXCG-2026-WX-013
一、项目概况
项目名称：罗源时代新能源电池产业基地项目建设工程施工专业分包工程
采购需求：配电箱及配套辅材（具体要求详见报价表）
项目地点：福建省福州市罗源县松山镇岐鹤南路1号
评审办法：满足项目采购需求情况下合理低价中标
采购限价：9.00万元
二、响应人的资格要求
1.响应单位成立应不少于一年且具有相应经营范围的单位，有合格有效的营业执照，并在人员、资金等方面具有相应的实力。
2.与本项目其他供应商的单位负责人为同一人；与本项目其他供应商存在直接控股关系；与本项目其他供应商存在管理关系被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消响应或禁止参加采购活动。
3.本项目不接受联合体报名。
三、报名方式
凡有意参加者，请于2026年8月25日上午10时前递交（或邮寄）。
四、报价人需提供以下材料 
报价明细（必须加盖单位公章）。
五、联系方式
采购人：中煤长江基础建设有限公司无锡分公司
地址：江苏省无锡市滨湖区钱荣路10号
报价联系人：孟经理18261577753
技术要求及踏勘联系人：季工13395235570
中煤长江基础建设有限公司
2026年08月21日












报价单
一、项目概况：
工程名称：罗源时代新能源电池产业基地项目建设工程施工专业分包工程
工程地点：福建省福州市罗源县松山镇岐鹤南路1号
二、报价信息：

	序号
	名称
	说明
	单位
	数量
	含税单价
	小计
	备注

	1
	200A配电箱
	外箱规格600*800*200（高脚架）；并配备200A漏电保护器、200A隔离开关、零地铜排、线材等。
	套
	20
	
	
	

	2
	400A单机箱
	外箱规格700*1200*350（高脚架）；并配备400A漏电保护器、400A隔离开关、零地铜排、线材等。
	套
	9
	
	
	

	3
	250A配电箱
	外箱规格600*1000*200（高脚架）；并配备250A漏电保护器、250A隔离开关、零地铜排、线材等。
	套
	1
	
	
	

	4
	50平电缆 80米
	执行标准《GB/T 12706》
	条
	1
	
	
	

	5
	50平电缆 5米*2条
	执行标准《GB/T 12706》
	条
	2
	
	
	

	6
	65波纹管
	/
	卷
	3
	
	
	

	7
	黄绿接地线，接地针
	
	套
	10
	
	
	

	8
	运费及其他
	
	次
	1
	
	
	

	合计
	￥          元（大写：   ）


注：1.以上报价是否含税：是[image: ]（税率：  13   ％） 否o;
2.以上材料报价有效期为 60 天；
3.上述清单为暂定工程量，最终完工量据实结算；
三、付款方式：
货期3天；预付50%定金，供方按双方约定时间备货，并在约定时限前通知买方验收，验收通过后，款清发货。


报价人（单位盖章）：
代表：         联系电话：
报价日期：    年   月     日
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