## 1.1扉-2 招标控制价扉页
| 上峰基地老旧电力设备更换工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）: |  |  | 130551.53
（大写）: |  |  | 壹拾叁万零伍佰伍拾壹元伍角叁分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  |  | 复核时间：
扉-2

## 1.2表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：上峰基地老旧电力设备更换工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 上峰基地老旧电力设备更换工程 | 130551.53 | 0.00 | 551.90 |  | 1096.93
合 计 |  | 130551.53 | 0.00 | 551.90 |  | 1096.93
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-09-30
表-02

## 2.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：上峰基地老旧电力设备更换工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 上峰基地老旧电力设备更换工程 | 130551.53 | 0.00 | 551.90 |  | 1096.93
合 计 |  | 130551.53 | 0.00 | 551.90 |  | 1096.93
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-09-30
表-03

## 3.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：上峰基地老旧电力设备更换工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 117902.46 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 13574.60
1.2 | 材料费 |  | 93873.34
1.3 | 施工机具使用费 |  | 3124.03
1.4 | 企业管理费 |  | 5430.17
1.5 | 利润 |  | 1900.32
2 | 措施项目 |  | 772.66 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 0.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 772.66
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 551.90
3 | 其他项目 |  | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 1096.93 |  | —
5 | 税金 |  | 10779.48 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 130551.53 |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-30
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：上峰基地老旧电力设备更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 |  |  | 台 | 4 | 11647.08 |  | 46588.32 | 0.00
2 | 030401001001 | 油浸电力变压器 |  |  | 台 | 1 | 38945.70 |  | 38945.70 | 0.00
3 | 030408001001 | 电力电缆 |  |  | m | 30 | 322.62 |  | 9678.60 | 0.00
4 | 030408006001 | 电力电缆头 |  |  | 个 | 2 | 1308.99 |  | 2617.98 | 0.00
5 | 030408008001 | 防火堵洞 |  |  | 处 | 3 | 137.03 |  | 411.09 | 0.00
6 | 030414001001 | 电力变压器系统 |  |  | 系统 | 1 | 4143.33 |  | 4143.33 | 0.00
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 2 | 2577.11 |  | 5154.22 | 0.00
8 | 030414009001 | 避雷器 |  |  | 组 | 1 | 1317.25 |  | 1317.25 | 0.00
9 | 030414008001 | 母线 |  |  | 段 | 1 | 742.66 |  | 742.66 | 0.00
10 | 030414011001 | 接地装置 |  |  | 系统 | 1 | 319.70 |  | 319.70 | 0.00
11 | 030414015001 | 电缆试验 |  |  | 根 | 1 | 152.94 |  | 152.94 | 0.00
12 | 030402017002 | 高压成套配电柜拆除 |  |  | 台 | 4 | 619.98 |  | 2479.92 | 0.00
13 | 030401001002 | 油浸电力变压器拆除 |  |  | 台 | 1 | 1596.76 |  | 1596.76 | 0.00
14 | 030408001002 | 电力电缆拆除 |  |  | m | 30 | 18.58 |  | 557.40 | 0.00
15 | 030414001002 | 原电力变压器检测 |  |  | 系统 | 1 | 2071.64 |  | 2071.64 | 0.00
16 | 030404036001 | 抢修费 |  |  | 项 | 1 | 1124.95 |  | 1124.95 | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 117902.46 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 117902.46 | 0.00
合 计 | [8 empty] | 117902.46 | 0.00
未来软件编制 | [7 empty] | 2026-09-30
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：上峰基地老旧电力设备更换工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100 | 551.90
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 | 551.90 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-30
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：上峰基地老旧电力设备更换工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.6 | 220.76 |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-30
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：上峰基地老旧电力设备更换工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计 | [5 empty] | 772.66
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-30
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：上峰基地老旧电力设备更换工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-09-30
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：上峰基地老旧电力设备更换工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 1096.93 | 100 |  | 1096.93
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 37565.94 | 2.4 |  | 901.58
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 37565.94 | 0.42 |  | 157.78
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 37565.94 | 0.1 |  | 37.57
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 119772.05 | 9 |  | 10779.48
合 计 | [7 empty] | 11876.41
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026-09-30
表-13